RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

NAKUP KONFOKALNega MIKROSKOPa Z DODATNO OPREMO

po odprtem postopku

Interna referenčna številka javnega naročila: JN34/2011

Ljubljana, junij 2011

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.16

- obrazec 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- obrazec 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4  – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- obrazec 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalce

- obrazec 4.6  – Pooblastilo

- obrazec 4.7 – Soglasje

- obrazec 4.8 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

- obrazec 4.9 – Izjava banke

- obrazec 4.10 – Reference

- obrazec 4.10 a – Potrdilo poslovnega partnerja

- obrazec 4.11 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- obrazec 4.12 – Izjava o brezplačni dostavi

- obrazec 4.13 – Izjava o odzivnem času za servis

- obrazec 4.14 – Potrdilo

- obrazec 4.15 – Izjava o kadrih

- obrazec 4.16 – Izjava o izvedbi izobraževanja

8. Vzorec pogodbe – obrazec 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10 in 18/11) za

NAKUP KONFOKALNega MIKROSKOPa Z DODATNO OPREMO

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, junij 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06,16/08,19/10 in 18/11).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

- Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudba:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.16 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. In 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 4.2 |
| 3. | V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje pod tč. 1, 2, vsi skupaj kumulativno pa vse ostale pogoje. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini, ne glede na pravno naravo povezave med njimi. V takem primeru mora ponudnik predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – obrazec 4.3 |
| 4. | V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi: - našteti vse podizvajalce – obrazec 4.4 - priložiti izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- obrazec 4.5 - priložiti pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - obrazec 4.6 - priložiti soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - obrazec 4.7 Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. V kolikor ponudnik zamenja posameznega podizvajalca brez predhodnega soglasja naročnika in za zamenjavo podizvajalca ne obstajajo opravičljivi razlogi, sme naročnik odstopiti od pogodbe in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. |
| 5. | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune in S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od 30 dni) |
| 6. | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 31.12.2011 Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 4.8 |
| 7. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en dan po izteku pogodbeno določenega roka ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo je ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu. Stroške pridobitve garancij nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi– obrazec 4.9 |
| 8. | Ponudnik izjavlja, da ima v zadnjih dveh letih (leto 2009 in leto 2010) vsaj 3 reference v vrednosti vsaj po 100.000,00 € Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – obrazec 4.10 obvezno s potrdilom na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije– obrazec 4.10 a |
| 9. | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava o tehnični ustreznosti – obrazec 4.11 |
| 10.. | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo blaga na mesto naročnika. Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi – obrazec 4.12 |
| 11. | Ponudnik zagotavlja odzivni čas za servis en delovni dan po pozivu. Dokazilo: Izjava o odzivnem času – obrazec 4.13 |
| 12. | Naročnik ne sme imeti slabih izkušenj s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri dobavi). Dokazilo: Potrdilo, da naročnik nima slabih izkušenj s ponudnikom – obrazec 4.14 Potrdilo mora predložiti vsak ponudnik,ne glede na to ali je z naročnikom že sodeloval ali ne. |
| 13. | Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 3 redno zaposlene (zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba) delavcev za nedoločen ali določen čas. Dokazilo: Izjava – obrazec 4.15 |
| 14. | Ponudnik omogoča šolanje na uporabniški lokaciji najmanj dva delovna dneva in minimalno 8 ur/dan Dokazilo: Izjava o izobraževanje – obrazec 4.16 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsako postavko posebej in izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO"

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut “Jožef Stefan”,VLOŽIŠČE Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 5. 8. 2011. do 11.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 8. 2011 ob 12.00 uri na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Garancije v zvezi z javnim naročilom:

Vsi ponudniki so dolžni predložiti:

- bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% brez DDV od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 31.12.2011. Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjava banke:

- da bo izbranemu ponudniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe brez zadržkov izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en (1) dan po izteku pogodbeno določenega roka,

- da bo brez zadržkov izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

- Rok za veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna do 31.12 2011

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

- Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

- Opozorilo – izvajanje pogodb:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ureja Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Ur. I. RS, št.. 94/07, 32/09), s 3. 7. 2011 dalje pa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. I. RS št. 43/11).

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, v rokih določenih v 25. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu, pristojnem za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v višini 2.500 EUR (za javna naročila blaga ali storitev), od 03. 07. 2011 dalje v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

| Ljubljana, junij 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

3. OPIS OPREME

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Mikroskop:

-	Stabilen stativ mikroskopa za opazovanja v presevni svetlobi pri kontrastnih tehnikah svetlega polja, faznega kontrasta in diferencialnega interferenčnega kontrasta (DIC), fluorescenco v odbiti svetlobi, in konfokalno lasersko tehniko. Kontrola in upravljanje vseh motoriziranih funkcij mikroskopa preko LCD zaslona občutljivega na dotik (ki pa ga mora biti mogoče odstraniti in povezati z postajo za oddaljeni nadzor »docking station«, v primeru kasnejše nadgradnje s sistemom za inkubacijo celic), in preko posluževalnih gumbov na mikroskopu. Ločen napajalnik, stabiliziran.

-	Motoriziran korak pomika v z-osi največ 10 nm, s 100 % vračanjem v fokus.

-	Motoriziran 6-pozicijski objektivni revolver z avtomatskim prepoznavanjem objektivov, ki mora omogočati kontrastno tehniko DIC

-	Motoriziran revolverski menjalec povečav, z vgrajenim povečevalnim faktorjem 1,6x, ki mora omogočati vse kontrastne tehnike svetlobne mikroskopije.

-	Delitev žarka 100 % konfokalni izhod, 100 % okularji, 100 % izhod za kamero.

-	Oprema za presevno svetlobo: 100 W halogenska osvetlitev, stabilizirana.

-	Motoriziran preklop med presevno osvetlitvijo in fotopomnoževalko za presevno svetlobo.

-	Kondenzor 0,55 z dolgo delovno razdaljo, primeren za kontrastne tehnike svetlo polje, fazni kontrast, in DIC.

-	Mikroskop mora pri menjavi objektiva in/ali kontrastne tehnike sam prilagajati intenziteto svetlobe, glede na uporabniško prednastavljene vrednosti.

-	Motorizirana skenirna mizica: pomik vsaj 130 x 100 mm, natančnost 0,25 µm, ponovljivost < 1 µm. Pritrdilo za petrijevke in objektna stekelca.

-	Oprema za fluorescenco v odbiti svetlobi: Motorizirana, apokromatsko korigirana optična pot. Atenuator intenzitete fluorescence in zaslonka, ki se jo centrira. Izvor fluorescenčne osvetlitve moči vsaj 100 W, žarnica se mora samodejno centrirati, po vsakokratnem vklopu. Filtrski seti za opazovanja preparatov obarvanih s fluorokromi: DAPI, Cy3, GFP, in Cy5. Filtri morajo biti fizično opremljeni s sistemom za avtomatsko prepoznavanje.

-	6 pozicijski reflektorski revolver motoriziran. Menjava filtrov brez uporabe orodja. Revolver mora samodejno prepoznati vstavljene filtre. Menjava filtrov mora biti mogoča tudi pri prižganem mikroskopu.

-	Objektivi: Plan-apokromatski s povečavo 10x, N.A. vsaj 0,3. Plan-fluoritni objektiv 20x, N.A. vsaj 0,5, ki mora omogočati tudi tehniko DIC, Plan-fluoritni objektiv 40x, N.A. vsaj 1,3, oljni, optimiziran za DIC, Plan Apo kromatski objektiv 60x ali 63x z numerično aperturo vsaj 1,40 oljni, optimiziran za DIC. Ponudnik mora ponuditi objektiv najvišje kvalitete iz prodajnega programa z zahtevano numerično aperturo. Vsi objektivi morajo biti fizično opremljeni s sistemom za avtomatsko prepoznavanje.

-	Okularji z vidnim poljem vsaj 23 in primerni za opazovanje z očali.

-	Zaščita objektivov in celotnega sistema pred izlitjem vode.

Konfokalni skenirni sistem

-	Skenirni modul z dvema galvanometričnima zrcaloma, optiko in 6-timi detektorskimi kanali, z do 10 individualno nastavljivimi digitalnimi ojačitvami, pripravljen za lasersko svetlobo od UV do IR.

-	3 fotopomnoževalke za reflektirano svetlobo, od teh ena optimizirana za daljše valovne dolžine.

-	2 kanalni (binarni) GaAsP detektor z visoko kvantno učinkovitostjo (QE do 45 %) in nizkim temotnim šumom.

-	1 motorizirana fotopomnoževalka za presevno svetlobo

-	Ponovljivi, visoko ločljivostni spektralni zajem v korakih  po 3,2 nm oziroma 4,9 nm, preko sekvenčnega spektralnega skeniranja.

-	Laserske linije:

	Argonski laser  moči vsaj 25 mW, z naslednjim  valovnimi dolžinami: 458, 488, 514 nm,

	HeNe laser, moči vsaj 1 mW, 543 nm,

	HeNe laser, moči vsaj 5 mW, 633 nm,

	Sistem mora biti predpripravljen za kasnejšo nadgradnjo na 405 nm diodni laser.

-	Skenirna ločljivost od 4 x 1 do 6144 x 6144 pikslov

-	Hitrost skeniranja 5 slik/s 512 x 512 pikslov / 12,5 slik/s 256 x 256 pikslov,  2619 linij/s

-	Sistem laserjev, vsi laserji priključeni z lastnimi optičnimi vlakni z ohranjanjem polarizacije “single mode”.

-	Konfiguriranje vseh motoriziranih funkcij mikroskopa, laserjev in skenirnega modula mora biti omogočeno.

-	Miza sistema z aktivnim blaženjem vibracij.

Programska oprema:

-	Programska oprema mora omogočati enostaven zajem, po predhodno nastavljenih parametrih (funkcija »ReUse«)

-	Funkcija uporabe popolnoma istih parametrov zajema, kot so na že posnetem/shranjenem posnetku.

-	Mora omogočati načine dela, ki zagotavljajo visoko učinkovitost intenzitete laserske svetlobe in spektralno zajemanje »Lambda stack«.

-	Orodja za samo-kalibracijo sistema.

-	Avtomatsko ekstrahiranje komponent spektra iz spektralnega zajema. Identifikacija komponente preko referenčnega spektra samo z enim klikom.

-	Funkcija izreza: enostavna izbira področja skeniranja: zoom, odmik, vrtenje, vse istočasno.

-	Različni načini zajemanja:  Dejansko Področje zanimanja »ROI«, skeniranje do 99 področij zanimanja kakršnekoli oblike, do piksla natančna postavitev, skeniranje po krivulji, skeniranje po prosto nastavljivi liniji.

-	Skenirna povečava (zoom): od 0,6x do vsaj 40x.

-	Prosto 360° vrtenje, nastavljivo v korakih po 1°, poljuben odmik v X in Y-osi

-	Programska oprema za FRET eksperimente.

-	Sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na 32 kanalno detekcijo z  32 kanalnim GaAsP detektorjem.

-	Sistem mora omogočati kasnejšo nadgradnjo na dodatne strojne module kot so npr: FCCS, FCS, FLIM.

Strojna računalniška oprema:

-	Monitor:  LCD monitor z vidno diagonalo vsaj 30" (75 cm), resolucija: 2560 x 1600, kontrast 1000:1, vidni kot horizontalno/vertikalno: 178°.

-	Računalnik z vsaj:

Procesor: Intel Xeon X5650 6-Core 2,66 GHz 12 MB / 1333 MHz,

Chipset: Dual Intel 5520,

Grafika: ATI FirePro V5800 (1 GB) ali podobno

Spomin: Vsaj 6 GB RAM, razširljivo do vsaj 48 GB RAM

Spominska mesta: 6 x DDR3-RAM / 1333 MHz ECC (1 CPU)

Trdi diski: 1 x 250 GB SATA 7200 rpm in

4 x 1 TB SATA 7200 rpm (kot 2 TB RAID 10x polje)

DVD +/- RW

LAN: 2x 10/100/1000

USB 2.0, FireWire

Win 7 Ultimate

Dodatne zahteve:

-	Ponudnik mora omogočiti direktno povezavo z aplikacijskim centrom proizvajalca, za vpeljavo novih metod.

-	2 letna garancija, kjer sta vključena dva servisna pregleda.

-	Ponudnik mora omogočiti šolanje na uporabniški lokaciji v trajanju najmanj dva delovna dneva. Šolanje mora biti izvedeno s strani aplikacijskega specialista.

OBRAZEC 1

4. izjava o SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje  za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- nismo naredili in nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

# Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc

…………………………………………………………………………..

# (navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

# pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2

5. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik: ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

| 6. PREDRAČUN | OBRAZEC 3 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis storitve | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konfokalni mikroskop z dodatno opremo |  |

| VREDNOST BREZ DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| VREDNOST Z DDV |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Garancijski roki: | 24 mesecev, vključno z dvema servisnima pregleda |
| Veljavnost predračuna: | 31.12.2011 |

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik: ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: _____________________________________________

Sedež podjetja: ________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:____________________

Datum rojstva:_____________

Kraj rojstva:_______________

Občina rojstva:_____________

Država rojstva:_____________

Naslov stalnega/začasnega bivališča:_________________________________

Državljanstvo:_____________

Moj prejšnji priimek se je glasil:___________________

| Kraj in datum: _________________________ | Žig: | Podpis zastopnika/pooblastitelja: __________________________ |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 4.3

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. Št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt  o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila pod točko 1 in 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za vsakega partnerja

Tabela je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.4

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik: ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.5

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 5. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc

………………………………………………………………………………..

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: __________________________ | Žig: | Podizvajalec: __________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Ponudnik: ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do ponudnika

Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” v primeru, da bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: ______________________ | Žig: | Podizvajalec: ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.8

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako ........      za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ......................................... je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  …………………….EUR brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 31.12.2011, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 4.9

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako ....../...   za NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

| Kraj in datum: ________________________ | Žig banke: | Podpis: ________________________ |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.10

IZJAVA O REFERENCAH

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih dveh letih (2009 in 2010) naslednje reference* s področja razpisane dejavnosti:

| Naročnik, odgovorna oseba naročnika za dodatne informacije in njegova številka telefona | Vrsta opreme | Vrednost del/opreme (v EUR) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

*vsaj 3 reference  v vrednosti vsaj po 100.000,00 EUR  OBVEZNO s potrdili na priloženem obrazcu 4.10a

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) _ |

OBRAZEC 4.10 a

# P O T R D I L O  P O S L O V N E G A  P A R T N E R J A

## Potrjujemo, da se je dobavitelj

…………………………………………………………………….………

v obdobju našega sodelovanja izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega dobavitelja. Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Kraj in datum: |  | Poslovni partner: |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
|  |  | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.11

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.12

# izjava o brezplačni dostavi

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo naprave na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.13

# izjava o ODZIVNEM ČASU za servis

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis en delovni dan po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.14

POTRDILO

# Naročnik  Institut “Jožef Stefan” potrjuje, da s ponudnikom

(naziv ponudnika)

nima slabih izkušenj, ki kažejo na nezanesljivost poslovanja (večkratne neustrezne dobave ali izkazano ponavljanje napak pri dobavi blaga)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

| Datum: |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

OBRAZEC 4.15

IZJAVA O KADRIH

Kot ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za poslovanje z naročnikom zagotavljamo ustrezno število (najmanj 3) primerno usposobljenih kadrov, zaposlenih za nedoločen ali določen čas s povprečno delovno dobo najmanj 3 leta.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.16

IZJAVA O IZOBRAŽEVANJU

Kot ponudnik izjavljamo, da omogočamo šolanje na uporabniški lokaciji v trajanju najmanj dva delovna dneva in minimalno 8 ur/dan. Šolanje bo izvedeno s strani aplikacijskega specialista.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 8. VZOREC POGODBE | obrazec 5 |
| --- | --- |

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO

# PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

NAKUP KONFOKALNEGA MIKROSKOPA Z DODATNO OPREMO

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis opreme je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

# CENA

2. člen

# Vrednost blaga oz. izvedbe storitev znaša .................... EUR. Cena  ne vsebuje DDV.

# ROKI

3. člen

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ..................   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik (PRILOGA1) po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Dobavitelj bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

# NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

# GARANCIJE

5. člen

Dobavitelj je dolžan predložiti naročniku v 10 dneh od podpisa tega sporazuma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po poteku roka za dokončno izvedbo posla.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je dve (2) leti od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu en delovni dan po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme na sedežu naročnika, ga mora dobavitelj zagotoviti v 5 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

Če oprema ni popravljena v 15 delovnih dneh, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

# POGODBENA KAZEN

7. člen

Če dobavitelj opreme, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

# PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5. člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

12. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

Priloga: Primoprodajni zapisnik

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |
| Direktor: | Direktor: |
| _______________________________ prof.dr. Jadran Lenarčič | _____________________________________ |
| Datum: ___________________ | Datum: ___________________ |

PRILOGA 1

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: |  | Izvajalec |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Delovanje zagona (ON/OFF) je preverjeno |  |  |  |  |
| 5 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Priložena je vsa ustrezna programska oprema |  |  |  |  |
| 7 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 8 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| 9 | Izročeni so bili garancijski listi |  |  |  |  |
| 10 | Izročena je bila bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

| Dobvitelj: |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik izvajalca |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca primopredajnega zapisnika