RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Interna OZNAKA javnega naročila

9/2011

Ljubljana,  april 2011

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. 9/2011 |
| --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti |

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 11.05. 2011 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ –NADGRADNJA SISTEMA ZA KARTIČNO VSTOPNO KONTROLO« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 11.05. 2011 ob 13. uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 07.04.2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Priprava in veljavnost ponudbe:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.9.2011.

SKUPNA PONUDBA:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoja pod tč.1 in tč.2 – OBRAZEC 2, vsi skupaj kumulativno pa vse ostale pogoje. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

Ponudba s podizvajalci:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- našteti vse podizvajalce – OBRAZEC 5

- priložiti pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 5.1

- priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 5.2

- priložiti soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 5.3

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

JEZIK PONUDBE:

Popolna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev za ponudnika – obrazec 2

- Bančna garancija za resnost ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava banke – obrazec 4

- Seznam podizvajalcev/ izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 5

- Pooblastilo ponudnika – OBRAZEC 5.1

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 5.2

- Soglasje podizvajalca – OBRAZEC 5.3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 6

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v skladu z dokločbami 13.odstavka 71.člena ZJN v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  - gospodarskih subjektih, za ketere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva.

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Stroške pridobitve bančnih garancij nosi ponudnik.

Postopek IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 07.04.2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti

Ponujena oprema in storitve pomeni nadgradnjo obstoječega sistema za kartično vstopno kontrolo na lokaciji Jamova 39 s sistemom za evidenco delovne prisotnosti in zagotavlja 100% kompatibilnost z obstoječim sistemom in obstoječimi registracijskimi karticami. Tehnične karakteristike obstoječe opreme so navedene v poglavju Obstoječa strojna in programska oprema.

Tehnične karakteristike in zahteve:

Pristopni terminal		13 kosov

Naprava za zbiranje podatkov v sistemu nadzora pristopa

Možnost  prikjučitve najmanj 2 vrat in 2 čitalcev

Vmesnik Ethernet 10/100

Podpora širokemu naboru čitalcev kartic RFID, pametnih kartic in magnetnih kartic, Podpora obstoječim čitalcem kartic Indala na lokaciji Jamova 39

Podpora za senzorje prstnega odtisa

Vgrajeno baterijsko napajanje

Skladnost s standardom SIST EN 50133, certifikat »access class B« in »recognition class 3«

Registracijski terminal		13 kosov

Naprava z uporabniškim vmesnikom za registracijo prisotnosti

Možnost neposredne priključitve na mrežo ali preko pristopnega terminala

Stenska montaža

Vgrajen RFID čitalnik Indala

Osvetljen zaslon, občutljiv na dotik

Uporabniški vmesnik za identifikacijsko kartico, prstni odtis in PIN kodo

Podpora registracije z obstoječimi karticami Indala 125 kHz

Možnost prikaza tekočega salda uporabnika ob registraciji

Vgrajen interni spomin za najmanj 10.000 registracij, ki se ob izpadu povezave beležijo in se ob ponovni vzpostavitvi povezave samodejno prenesejo v centralno podatkovno zbirko

Registracijski terminal (uporabniški modul) in pristopni terminal (kontroler) morata biti fizično ločeni napravi

Nadgradnja programske opreme za kontrolo pristopa in evidenco delovnega časa

Programska oprema mora biti kompatibilna z obstoječo strojno opremo sistema za vstopno kontrolo na lokaciji Jamova 39

Možnost registracije prisotnosti za najmanj 1200 uporabnikov

Možnost dodelitve več kartic za enega uporabnika

Možnost obdelave podatkov preko spleta za najmanj 35 operaterjev, vsak operater upravlja s podatki za svojo skupino uporabnikov; nima dostopa do podatkov za ostale uporabnike izven svoje skupine

Podpora podatkovne zbirke SQL

Možnost povezave in uporabe obstoječe baze uporabnikov preko ustreznega orodja za izvajanje povezave z zunanjim sistemom (podatkovna baza SQL, informacijski sistem Microsoft Dynamics NAV5.0)

Programska oprema mora omogočati kasnejše razširitvene funkcije:

a) najava/odobritev dopustov

b) najava drugih dogodkov (službena pot, bolniška)

c) povezava registracije prisotnosti z obstoječim informacijskim sistemom IJS

d) osebni spletni dostop uporabnikov do svojih registracij in možnost vpisovanja dogodkov

Storitve

Dobava in montaža pristopnih in registracijskih terminalov na 13 lokacijah (9 lokacij na območju Jamova 39 in 4 lokacije na območju Podgorica)

Namestitev programske opreme na ustrezno pripravljeno okolje in infrastrukturo

Zagon programske in strojne opreme, uvoz podatkov o uporabnikih in izvedba osnovnih nastavitev

Najmanj enodnevno usposabljanje administratorjev in operaterjev na lokaciji naročnika

Najmanj enodnevno usposabljanje spletnih operaterjev

Tehnična podpora

V uvajalnem obdobju 3 mesecev od predaje sistema se zahteva tehnična podpora (po potrebi na lokaciji naročnika) v obsegu do 5 delovnih ur strokovnjaka tedensko.

Obstoječa strojna in programska oprema sistema za kartično vstopno kontrolo

Strojna oprema

Terminal za kontrolo pristopa BOX20 (proizvajalec: Špica, d.o.o.).

Brezkontaktni registrirni terminal Indala wave 30 cm (proizvajalec: Indala, ZDA).

El. mag. ključavnica s stikalom statusa vrat.

Brezkontaktne kartice: Indala 125 kHz (proizvajalec Indala, ZDA).

Programska oprema

Sistem Time&Space za kontrolo pristopa (proizvajalec: Špica, d.o.o.).

| 4. PONUDBA | OBRAZEC 1 |
| --- | --- |
| Podatki o ponudniku: |  |
| Naziv ponudnika: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| Naziv naročnika: |
| --- |
| INSTITUT "JOŽEF STEFAN" |
| Jamova cesta 39 |
| 1000 Ljubljana |
| PONUDBA | št. |  |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 16/2011 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| 1 | Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti | 1 |  |  |  |
|  |  |  | SKUPAJ |  |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Rok izvedbe: |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.9. 2011. |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

| 5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV za ponudnika | OBRAZEC 2 |
| --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materilano odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

|  | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
|  | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. |
|  | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju. |
|  | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. v skladu z navedbami 6.odstavka 42.člena ZJN-2. |
|  | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
|  | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. |
|  | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje svoje dejavnosti. |
|  | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
|  | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
|  | Imamo reference, da smo opravili več kot 1000 instalacij tovrstnih sistemov. |
|  | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
|  | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka pri uvajanju v uporabo opreme. |
|  | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri ...................................................................................................................................................(navedite pri kateri evidenci ali prikaterem državnem organu)   pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti.

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

6. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako ........    za Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti  za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 9% skupne ponudbene cene brez DDV, t.j......................EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 30.9.2011, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

| 7. IZJAVA BANKE | obrazec 4 |
| --- | --- |

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 16/2011 za Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti .

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

| Kraj in datum: | Žig banke: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

obrazec 5

8.  SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 5.1

9. POOBLASTILO PONUDNIKA

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 10. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV za poDIZVAJALCA | OBRAZEC 5.2 |
| --- | --- |

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materilano odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 4. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti.

| Kraj in datum: |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.3

11.  SOGLASJE PODIZVAJALCA

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do ponudnika

Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe na razpis za:

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti

| Kraj in datum: |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 12. VZOREC POGODBE | obrazec 6 |
| --- | --- |

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O štev. …………..

PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2011:

Nadgradnja sistema za kartično vstopno kontrolo in evidenca delovne prisotnosti,

podrobneje specificirane v ponudbi št.                     z dne                    , ki je sestavni del te pogodbe.

POGODBENA CENA

2. člen

Vrednost pogodbeno dogovorjenih del znaša                               EUR. Cena ne vsebuje DDV.

ROK IZVEDBE

3. člen

Rok izvedbe pogodbeno dogovorjenih del je ...........dni   od dneva podpisa pogodbe.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je izvajalec naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Izvajalec bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v roku 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

BANČNE GARANCIJE

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 1 dan po preteku pogodbeno določenega roka.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

GARANCIJSKI POGOJI

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.

Izvajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora izvajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

POGODBENA KAZEN

7. člen

Če izvajalec ne izvede pogodbeno dogovorjenih del po lastni krivdi ali jih le delno izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali   sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da izvajalec v roku iz 5. člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef Stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor |  |  |
| Datum: |  | Datum: |