| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 12237/2015 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 8.4.2015  do 11. ure.

| Naslov za oddajo ponudb: | Institut “Jožef Stefan” VLOŽIŠČE Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v dveh izvodih (povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- Oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV«;

- Točen naslov ponudnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici naj bo nalepljen izpolnjen obrazec Obrazec 7 - PREDLOŽITEV PONUDBE.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 8.4.2015 ob 12. uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | marec 2015 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ljubljana |

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 30a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (uradno prečiščeno besedilo ZJN-2-UPB5, Uradni list RS, št.12/2013 in 19/2014) po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Priprava in veljavnost ponudbe:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31 maj 2015.

JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.

POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- Ponudba  – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

- Izjava v zvezi s kaznivimi dejanji – pravna oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1

- Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji – fizična oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.2

- Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – OBRAZEC 6

- Predložitev ponudbe (ovojnica) – OBRAZEC 7

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa – OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- Ponudba  – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

- Izjava v zvezi s kaznivimi dejanji – pravna oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1

- Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji – fizična oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.2

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila  (v primeru nastopa skupine več pogodbenih partnerjev)

- Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 5.1

- Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 5.2

- Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 5.3

- Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja – OBRAZEC 6

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na    vsaki strani) – OBRAZEC 7

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

POSREDOVANJE PODATKOV NAROČNIKU:

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v skladu z dokločbami 13.odstavka 71.člena ZJN-2 v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za ketere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB:

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

MERILA NA PODLAGI EKONOMSKO-TEHNIČNE OPTIMALNE PONUDBE Z UPORABO RAZLIČNIH MERIL:

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PONUDB:

1) Najnižja cena ponudnika za postavko (A) OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE se ovrednoti s 100 točkami.

2) Točke ponudnikov z višjo ceno za postavko (A) OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE bodo izračunane po sledeči formuli: (najnižja cena / ponudnik cena) * 100

3) Najnižja cena ponudnika za postavko (B) SERVIS IN VZDRŽEVANJE se ovrednoti z 10 točkami.

4) Točke ponudnikov z višjo ceno za postavko (B) SERVIS IN VZDRŽEVANJE bodo izračunane po sledeči formuli: (najnižja cena / ponudnik cena) * 10

5) V primeru, da ponudnik ponudi dva ločena nosilca za dosego predpisane funkcionalnosti dobi ponudnik dodatnih 20 točk.

6) Možnost zamenjave dostavnih cevk s strani uporabnika se nagradi s 3 točkami.

7) Ponudnik, ki bo ponudil več kot 40 setov čipov bo nagrajen z dodatnimi točkami, ki bodo izračunane po sledeči formuli: (število dodatnih setov čipov)*0,05.

POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Celokupna vrednost točk se izračuna kot seštevek vseh točk. Največje doseženo število skupnih točk je merilo za izbor končnega ponudnika.

PRAVNO VARSTVO:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 1.500 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

| Ljubljana, dne | marec 2015 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ljubljana |

2. TEHNIČNI OPIS IN SPECIFIKACIJA OPREME

Predmet javnega naročila je sistem za opazovanje vzorcev v tekočinah s pomočjo presevnega elektronskega mikroskopa (TEM). Ključni del opreme je eden ali več specializiranih nosilcev za izvajanje elektrokemijskih, segrevalnih in mešalnih in situ dinamičnih eksperimentov v tekočinah tako, da je vzorec fizično ločen od kolone mikroskopa.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

A) ZAHTEVANA OPREMA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Nosilec za opazovanje vzorcev v tekočinah s presevnim elektronskim mikroskopom (TEM), v pretočnem načinu, kompatibilen s JEOL2100, JEOL2010 in JEOL ARM200F z visoko-ločljivostnimi polovimi čeveljci, za elektrokemijske, segrevalne in mešalne eksperimente ob hkratni možnosti optimiziranega zajema EDXS signala. Integriran rešitve za elektrokemijske, segrevalne in mešalne eksperimente so lahko del enega ali dveh TEM nosilcev.

- Mikrofluidni dostavni sistem za tekočine; vključuje črpalko na injekcijsko brizgalko (Harvard apparatus 704500 ali kompatibilen sistem) s pripadajočimi cevnimi povezavami

- Integriran sistem za nizko-šumne kvantitativne elektrokemijske eksperimente; pretočni sistem za tekočine, 3 električna merilna in/ali kontrolna mesta, analitska izvedba za merjenje majhnih električnih tokov (pA-nA območje), in z dodanimi nizko šumnimi električnimi povezavami

- Gamry Reference 600 potenciostat/galvanostat ali kompatibilni sistem, ki vključuje kompatibilno programsko opremo

- Integriran sistem za mešanje tekočin v nosilcu; 3-cevni sistem, t.j. dvo-cevni dostavni sistem z možnostjo mešanja v območju TEM opazovanja (maksimalna dovoljena razdalja med mestom mešanja in mestom opazovanja je 1 cm) in dodatni mikrofluidni dostavni sistem za tekočine kot je opisan v točki (2)

- Integriran sistem za lokalno segrevanje tekočin; lokalno segrevanje tekočin do točke vrelišča v območju TEM opazovanja (zahtevana temperatura 100°C), ki vključuje regulator temperature in izvor napetosti

- Sistem za preverjanje zrako-tesnosti nosilca; ki vključuje visoko-vakuumsko brez-oljno turbo črpalko z merilnikom in nastavkom za črpanje nosilca

- Stojalo in pokrov za nosilec

- Splošen komplet za vzdrževanje, ki vključuje pripadajoče cevke, tesnilke, pincete in izvijače

- Celokupno 70 setov zgornjih in spodnjih čipov, ki omogočajo izpeljavo elektrokemijskih eksperimentov, z distančniki v območju od 50 nm do 500 nm, in ki so EDXS kompatibilni

- Dostava in postavitev sistema

- Dva dni usposabljanja (z vključenimi potnimi stroški in nastanitvijo)

B) SERVIS IN VZDRŽEVANJE

- Prvo leto garancije na vse kupljene artikle. Minimalne zahteve vključujejo:

a) Maksimalni odzivni čas znaša 96 ur, preko spleta, telefona ali e-pošte

b) Maksimalni čas popravila nosilca znaša 3 tedne

c) Možnosti dveh zamenjav oziroma odmašitev zamašenih cevi s strani ponudnika za dani nosilec

- Servisna pogodba za leto 2, 3 in 4. Minimalne zahteve vključujejo:

d) Letno splošno vzdrževanje

e) Možnosti dveh zamenjav oziroma odmašitev zamašenih odstavnih in dostavnih cevi s strani ponudnika za dani nosilec

f) Maksimalni odzivni čas znaša 24 ur, preko spleta, telefona ali e-pošte

g) Maksimalni čas popravila nosilca znaša 3 tedne

h) Paket 40 setov elektrokemijskih čipov na leto, zgornjih in spodnjih

C) DRUGE ZAHTEVE

  - Sistem mora biti označen kot CE

  - Vključen naj bo prevoz

  - Vključena naj bo dokumentacija in priročniki

OBRAZEC 1

3. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 12237/2015 vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |
| --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM S PRIPADAJOČO OPREMO z natančnejšim opisom na naslednji strani ali v ponudbi dobavitelja | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |
| Dobava (število tednov): |  |
| Plačilni pogoji: | 40 % ob prejemu naročila, podpisu pogodbe |
|  | 50% po prejemu končnega računa |
|  | 10 % ob tehničnem prevzemu opreme |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 31 maj 2015 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 1.1

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

OBRAZEC 2

4. PODATKI O PONUDNIKU:

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št.vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

4.1  PODATKI O PONUDNIKU

IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno |
| --- | --- |
|  | b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev: |

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (Obrazec 2, Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 4

4.2  IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila;

- da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila;

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;

- da na dan roka za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;

- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- da nismo storili velike strokovne napake ali huje kršili poklicna pravila;

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem kolo podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali da teh informacij nismo zagotovili;

- da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov;

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- da zagotavljamo tehnično pomoč naših strokovnjakov;

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

  - hudodelsko združevanje

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

  - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

  - pranje denarja,

  - goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

- ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS, ki jo vodi Ministrstvo za finance;

in dajemo

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek), zakoniti zastopnik |
| --- | --- | --- |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

  - hudodelsko združevanje

  - sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

  - goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

  - pranje denarja,

  - goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

- ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS, ki jo vodi Ministrstvo za finance;

in dajemo

P O O B L A S T I L O

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek) pooblaščam Institut |
| --- | --- | --- |

"Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

| Moji osebni podatki so: |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 5

5. NASTOP S PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap. Št. | Podizvajalec | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga: zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 5.1 in Obrazec 5.2 – izpolni podizvajalec,

Obrazec 5.3 – izpolni ponudnik)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 5.1

5.1  IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 5.2

  - SOGLASJE PODIZVAJALCA

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut  “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 5.3

  - POOBLASTILO PONUDNIKA

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

obrazec 6

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

...............................................................................................,ki ga zastopa direktor........................

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko NMV1480/2015.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM

podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki sta sestavni del te pogodbe.

2. člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Cena ne vsebuje  DDV.

3. člen

DOBAVNI ROK

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

4. člen

NAČIN PLAČILA

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 40 % pogodbenega zneska ob prejemu naročila in podpisu pogodbe

- 50%  po prejemu končnega računa

- 10 % pogodbenega zneska ob tehnični primopredaji naprave

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca – dobavitelja.

Če dobavitelj po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

5. člen

PREVZEM BLAGA

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. člen

POGODBENA KAZEN

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme ali nepravilne dobave, ki presega dva tedna od dobaviteljevega predvidenega dobavnega roka in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen: 1 ‰ dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se odšteje od plačila naročnika.

7. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu en delovni dan po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme na sedežu naročnika, ga mora dobavitelj zagotoviti v 15 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

Če oprema ni popravljena v 15 delovnih dneh, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

8. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

9. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 7

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |
| --- |
| PREJEMNIK: Institut »Jožef Stefan« vložišče Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM« (predmet javnega naročila) NMV1480/2015 (številka objave na Portalu RS oziroma EU |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za

SISTEM ZA OPAZOVANJE VZORCEV V TEKOČINAH S PRESEVNIM ELEKTRONSKIM MIKROSKOPOM

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |

Dodaten komantar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (name and surname of the supplie’s representativer) |  | (name and surname of the responsible for the equipment) |